Основные отличия плит FT 20/40 L и EasyFix L

| Изменившиеся параметры | Плита FT 20/40 L | Плита EasyFix L |
| --- | --- | --- |
| Форма бобышки | Цилиндрическая | Конусообразная |
| Применение фиксаторов | Часто | Крайне редко |
| Плотность пенопласта, кг/м3 | 33-35 | 45-50 |
| Упаковка в короб | 9 м2 (18 шт.) | 10 м2 (20 шт.) |

Основные отличия новой плиты EasyFix L от предыдущей плиты 20/40 L:

- Улучшенная форма бобышки для надежной фиксации трубы диаметром 16-20 мм

- Увеличенная на 30% плотность пенопласта для быстроты монтажа

- Удобное вложение в короб 10 м2 (20 шт.)

Основные конкурентные преимущества плиты EasyFix L:

- Повышенный уровень фиксации трубы

- Наличие линейки по периметру плиты для быстрого измерения и резки

- Меньшее усилие при резке ножом и более ровный рез за счет применения технологии ламинации

- Наличие акустического лабиринта на задней поверхности плиты, повышающего звукоизоляцию и позволяющему укладывать плиту на черновой пол с остатками песка

- Удобный для транспортировки даже в легковом автотранспорте размер короба 1*0,5*0,6 м

- Удобное для подсчета вложение в короб 10 м2 (20 шт.)

- Повышенная плотность пенопласта 45-50 кг/м3

- Два исполнения – EasyFix L с ламинацией и EasyFix без ламинации, что позволяет охватить максимально широкую аудиторию покупателей

- Возможность работать с широким диапазоном размеров трубы от 16 до 20 мм